## Procedure
Procedure for test af neddeler
| 1. | Forbered en standardprøve ved at blande to fraktioner af forskellige slags frø på vægtbasis, og hæld prøven to gange gennem neddeleren.
|  | Eksempel: | 80 % af en storfrøet art (hvede)
20 % af en småfrøet art (raps)
Tusindkornsvægten skal være kendt på begge fraktioner. Størrelsen på standardprøven skal være i overensstemmelse med størrelsen for antalsanalysen for den storfrøede art, som beskrevet i tabellerne i ISTA kap. 2.
|  | Eksempel: | Prøvestørrelse hvis den storfrøede art er hvede: 1000 g
Forbered standardprøven mindst én dag før den skal bruges, for at tillade at prøven akklimatiseres til de eksisterende forhold.
| 2. | Angiv de enkelte fraktioners vægt i dette skema samt fraktionernes tusindkornsvægt
10 gentagelser | 3. | Neddel standardprøven til 1/8.
| 4. | Tag den ene neddelte prøve og separer de to arter med en si. Vej de to fraktioner og angiv vægten af hver fraktion på skemaet i næste fane.
| 5. | Bland hele prøven igen, for igen at få standardprøven.
| 6. | Gentag proceduren yderligere 9 gange (trin 3-5).
| 7. | Se om neddeleren overholder kravene.
Tip: Brug Tab til at skifte til næste redigérbare celle.

## Kontrol af neddeler
|  |  |  | Godkendt af: |  |  | Sigyn Valgrind
|  |  |  | Gyldighedsdato: |  |  | 2022-02-15
|  |  |  | Kontrolleret dokument: |  |  | ISTA 10.2.4
Kontrol af neddeler
Samlet vægt i prøve [g]
[6 empty] | Fraktionernes vægt [g] |  | Afvigelse fra forventet
| Småfrøet art |  |  |  |  | Småfrøet art | Storfrøet art | Selektion (2 %) | Deler lige (2 %)
skal være ca. 20 %
| Storfrøet art |  |  |  | 1. gent.
skal være ca. 80 %
2. gent.
3. gent.
Vurdering
4. gent.
| Udfyld alle felter |  |  |  | 5. gent.
6. gent.
Forklaring |  |  |  |  | 7. gent.
8. gent.
9. gent.
10. gent.
Virksomhed / Afdeling | [6 empty] | Neddelers ID
Navn / Initialer | [6 empty] | Dato

## Resultatberegner (hidden)
Selektion |  |  |  | Deler lige
Gentagelse | Overholdt | Hjælper | Vurdering | Gentagelse | Overholdt | Hjælper | Vurdering | Samlet vurdering | Muligheder | Tolerance selektion | Tolerance deler lige
1 |  |  | Udfyld alle felter | 1 |  |  | Udfyld alle felter | Udfyld alle felter | Godkendt | 2 | 2
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Ej godkendt
3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Udfyld alle felter
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Forklaringer
6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Gentagelse overholder ikke tolerancen for selektion.
7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Gentagelse overholder ikke tolerancen for at dele lige.
8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Foretag ny afprøvning. Hvis denne afprøvning heller ikke godkendes bør neddeleren efterses.
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Fuld forklaring
Hjælper | TRUE |  |  | Hjælper | TRUE